# ANOTACIONES

LAS HOJAS MOSTRADAS A CONTINUACION, SON PLANTILLAS DE USO GENERAL. PUEDEN SER MODIFICADAS SI FUESE NECESARIO.

ASI MISMO, PARA AHORRAR PAPEL, SI EN UNA HOJA CABE MAS DE UN ELEMENTO A INSPECCIONAR, CORTAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA QUE MAS DE UN ELEMENTO QUEPA EN CADA HOJA.

OBSERVACIONES SOBRE INSTALACIONES DE RIESGO

PODRA COMPROBARSE QUE EXISTEN ELEMENTOS QUE PUEDEN SER UN RIESGO O UN RECURSO, COMO POR EJEMPLO LAS ESCALERAS: SON UN MEDIO DE SALIDA ANTE UNA EMERGENCIA, PERO TAMBIEN COMPORTAN RIESGOS DE TAPONAMIENTO POR EXCESO DE PERSONAL, DE ACCIDENTES, DE CAIDAS, ETC., QUE DEPENDE EN BUENA PARTE DE SU ESTADO DE CONSERVACION, DE LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS QUE BLOQUEEN LA SALIDA AL EXTERIOR, DE QUE LAS PUERTAS NO SE ENCUENTREN CONDENADAS Y CUENTEN CON ELEMENTOS DE APERTURA RAPIDA, ETC.

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE EXTINTORES

| EDIFICIO |  |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | FECHA DE REVISION | BUENA CARGA | ULTIMO TIMBRE | OBSERVACIONES |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | FECHA DE REVISION | PRESION | OBSERVACIONES |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE COLUMNAS HIDRANTE O BOCAS SOTERRADAS AL EXTERIOR

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACION |  | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE COLUMNAS SECAS

| EDIFICIO |  |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACION |  | PLANTAS DONDE HAY TOMAS | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE INSTALACIONES AUTOMATICAS DE EXTINCION

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE SISTEMAS DE DETECTION Y ALARMA DE INCENDIOS

| EDIFICIO |  |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | Nº DE DETECTORES | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE SISTEMA MANUAL DE ALARMA

| EDIFICIO |  |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | Nº DE PULSADORES | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |
| ELEMENTOS DE AVISO INDEPENDIENTES (MEGAFONOS, ETC.) |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTA | UBICACION | ELEMENTO | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE INSTALACIONES DE GENERADORES DE ELECTRIFICACION DE EMERGENCIA

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | FECHA DE REVISION | % COMBUSTIBLE EN DEPOSITO | OBSERVACIONES |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

| EDIFICIO |  |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | Nº DE ELEMENTOS | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE ELEMENTOS ESPECIFICOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO

| EDIFICIO |  |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | UBICACION | ELEMENTO | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |  | ACCIONESPUNTO 5.2 |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE UBICACION DE DOCUMENTACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.4 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | ELEMENTO | LUGAR EXACTO | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE ELEMENTOS DE INFORMACION, INDICACIONES, AVISOS Y SEÑALIZACION, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.5 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | ELEMENTO | LUGAR EXACTO | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE COMPORTEN RIESGOS, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | ELEMENTO | LUGAR EXACTO | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE ACCESOS Y SALIDAS AL EXTERIOR, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTAS A LAS QUE ACCEDE |  | DEPENDENCIA A LA QUE ACCEDE | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE ASCENSORES, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTAS A LAS QUE ACCEDE |  | DEPENDENCIAS A LAS QUE ACCEDE | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE ESCALERAS, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTAS A LAS QUE ACCEDE |  | DEPENDENCIAS A LAS QUE ACCEDE | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE CALDERAS, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE CENTRO DE TRANSFORMACION, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | ELEMENTO | LUGAR EXACTO | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE TOMAS DE ALIMENTACION ELECTRICA, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE LINEAS DE SUMINISTRO DE GAS, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE CONTENEDORES DE GAS, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |

REVISION PERIODICA POR EL TITULAR DE  OTROS LOCALES DE RIESGO ESPECIAL, SEGUN LISTADO, PUNTO 5.1 (Y 3.1) DEL DOCUMENTO MAESTRO

| EDIFICIO |  |  | PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA | DEPENDENCIA | FECHA DE REVISION | OBSERVACIONES |  |